Зарегистрировано в Минюсте, рег. № 48397 от 03 октября 2017

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 19 мая 2017 г.                                               № 796/пр

Москва

Об утверждении Требований к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления органам федеральной службы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

В соответствии с частью 24 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901, № 30, ст. 4569, ст. 4590; 2013, № 30, ст. 4041, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959, № 29, ст. 4356; 2016, № 26, ст. 3870, № 28, ст. 4558) приказываю:

1.	Утвердить прилагаемые Требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления органам федеральной службы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

2.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра                                                                      Н.Е. Стасишин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 19 мая 2017 г. № 796/пр

ТРЕБОВАНИЯ

к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления органам федеральной службы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

I. Общие требования

1. Служебные и подсобные помещения, предназначенные для предоставления органам федеральной службы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (далее - помещения, служебные помещения и подсобные помещения), должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных для здоровья человека условий труда.

- На объектах транспортной инфраструктуры, имеющих сектор свободного доступа зоны транспортной безопасности, определенный в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», должно быть предусмотрено предоставление помещений в указанном секторе.

- Помещения не должны быть смежными с помещениями, предназначенными для представительств зарубежных организаций.

- Расположение помещений должно обеспечивать возможность круглосуточного доступа к ним.

5.	При строительстве и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры количество предусматриваемых для предоставления органам федеральной службы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры помещений должно быть не менее трех.

II. Требования к служебным помещениям

- Служебные помещения должны быть объединены в отдельный блок, который должен иметь не менее двух входов.

- Входы в блок служебных помещений должны быть оборудованы дверными блоками, соответствующими 2 классу устойчивости к взлому согласно требованиям ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний», принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23 декабря 1997 г. № 422.

- В служебных помещениях должны быть созданы условия для функционирования технических средств обеспечения транспортной безопасности (системы и средства: сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора (обработки, приема и передачи) информации).

- Служебные помещения должны быть снабжены силовыми линиями, каналами связи и инженерными коммуникациями, обеспечивающими возможность проведения специальной связи и подключение к телекоммуникационным линиям общего назначения.

- Ограждающие конструкции блока служебных помещений (стены, перекрытия потолка и пола) должны быть капитальными и обеспечивать шумоизоляцию и устойчивость к механическому воздействию.

- Служебные помещения должны быть оборудованы системами охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, освещения, оповещения и другими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

12.	Конкретные технические решения по обеспечению техническими средствами охраны и инженерно-техническому обеспечению служебных помещений, указанных в пункте 11 настоящих требований, предусматриваются в соответствии с требованиями технических заданий, разрабатываемых органами федеральной службы безопасности.

III. Требования к подсобным помещениям

- В случае организации круглосуточного несения службы для сотрудников дежурной смены органов федеральной службы безопасности должны быть предусмотрены помещения для приёма пищи и отдыха.

- Подсобные помещения должны быть оборудованы системами охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, освещения, оповещения.

- Конкретные технические решения по оборудованию подсобных помещений предусматриваются в соответствии с требованиями технических заданий, разрабатываемых органами федеральной службы безопасности.

____________________

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5749).

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2017, № 27, ст. 3938).

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 39, ст. 5648).

ИПК Издательство стандартов, 1998.