# Зарегистрировано в Минюсте России 17 мая 2010 г. N 17225

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 марта 2010 г. N 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА

ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минэнерго России от 06.02.2017 N 74, от 27.07.2017 N 678)

Во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243) приказываю:

Утвердить:

форму отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 1;

порядок заполнения формы отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 2.

Министр

С.И.ШМАТКО

# Приложение N 1

к Приказу Минэнерго России

от 02.03.2010 N 92

(в ред. Приказа Минэнерго России от 27.07.2017 N 678)

форма

ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

| Представляют | Сведения | Получают | Периодичность | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности), организация по управлению и развитию единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | Таблица 1. Общее количество аварий | Ростехнадзор | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
|  | Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования | Ростехнадзор | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
|  |  | Минэнерго России |  |  |
|  |  | Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  |
| Структурные подразделения (филиалы организаций): | Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий | Территориальные органы Ростехнадзора | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности); |  |  |  |  |
|  | Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок | Соответствующие диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  |
| организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальных сетевых организаций и иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства |  |  |  |  |
| Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | Таблица 5. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за __ месяц ____ года <*> | Минэнерго России | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Таблица 6. Информация об авариях на объектах электросетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше | Минэнерго России | Ежемесячно, в электронном виде | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |

--------------------------------

<*>   Информация   предоставляется   по  форме  8.1  приложения  N  8 к

Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых

товаров   и   оказываемых   услуг  для  организации  по  управлению  единой

национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых

организаций,  утвержденным  приказом  Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256

(зарегистрирован  Минюстом  России  27  декабря  2016  г.,  регистрационный

N  44983),  с  изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21 июня

2017   г.   N   544  (зарегистрирован  Минюстом  России  19  июля  2017 г.,

регистрационный N 47450).

Наименование организации

Отчетный период январь - ____________________ 20__ г.

(отчетный месяц)

Таблица 1. Общее количество аварий

| Отчетный месяц | Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1 - 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учетные признаки аварий 2.1 - 2. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого аварий | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого аварий | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации |  |  |  |  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 |  |  |  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования

| Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование 6 - 35 кВ (коды 3.3.5) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты и автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                       ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

"__" _____________ 20__ года

(дата составления документа)

Наименование структурного подразделения (филиала) организации _____________

Отчетный период январь - ____________________ 20__ г.

(отчетный месяц)

Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий <*>

| Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |

Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий,

невыполненных в установленный срок <*>

| Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Наименование мероприятия | Установленный актом расследования срок исполнения | Причина невыполнения и принятые меры | Планируемый срок выполнения | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Решение, установленный срок выполнения | Дата и номер документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------

<*>  По авариям,  которые  классифицированы в соответствии с  пунктом 4

Правил   расследования  причин  аварий  в  электроэнергетике,  утвержденных

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 28 октября 2009 г.

N  846  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, N 50, ст.

7385; 2016, N 25, ст. 3808; 2017, N 23, ст. 3320)

Руководитель организации, структурного

подразделения (филиала) организации            ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

"__" _____________ 20__ года

(дата составления документа)

Отчетный месяц _________________ 20__ г.

Таблица 6. Информация об авариях на объектах

электросетевого хозяйства номинальным напряжением

110 кВ и выше <1>

| Дата и время возникновения аварии | Код акта расследования <2> | Организация (филиал, обособленное подразделение) | Длительность аварии | Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии | Причины возникновения аварии и ее развития | Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<1>   По   авариям,   произошедшим    в   течение   отчетного   месяца,

расследование  причин  возникновения  и  развития которых завершено на дату

составления   отчета   и  акты  расследования  которых  получены  субъектом

оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  в  программном

комплексе,     обеспечивающем     возможность    осуществления    субъектом

оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  систематизации

информации  об  авариях  в  электроэнергетике  путем ведения базы данных об

авариях.

<2>  Уникальный   код  акта  расследования  причин аварии в программном

комплексе,     обеспечивающем     возможность    осуществления    субъектом

оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  систематизации

информации  об  авариях  в  электроэнергетике  путем ведения базы данных об

авариях.

"__" __________________ 20__ года

(дата составления документа)

# Приложение N 2

к Приказу Минэнерго России

от 02.03.2010 N 92

ПОРЯДОК

ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

(в ред. Приказов Минэнерго России от 06.02.2017 N 74,

от 27.07.2017 N 678)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (далее - Правила).

2. Настоящий Порядок определяет требования к заполнению собственником, иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (далее - организация) отчета об авариях на указанных объектах, расположенных на территории Российской Федерации (далее - отчет), в отношении которых проводится расследование причин аварий в электроэнергетики в соответствии с Правилами.

(п. 2 в ред. Приказа Минэнерго России от 06.02.2017 N 74)

3. Отчет формируется на основании результатов расследования причин аварий в соответствии с Правилами.

4. Составление отчета осуществляется уполномоченным лицом организации. Отчет предоставляется в электронном виде после его подписания руководителем организации. Оригинал отчета предоставляется в 3-дневный срок по запросу Министерства энергетики Российской Федерации или подведомственного Министерству государственного бюджетного учреждения.

(в ред. Приказа Минэнерго России от 27.07.2017 N 678)

5. Оформление отчета осуществляется с использованием программного комплекса, интегрированного в программный комплекс, обеспечивающий возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях.

(п. 5 в ред. Приказа Минэнерго России от 06.02.2017 N 74)

6. В таблицы 1 и 2 отчета включаются сведения об авариях, произошедших в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета.

Таблицы 1 и 2 заполняются нарастающим итогом в течение календарного года.

7. При завершении расследования причин аварии после представления отчета за месяц сведения об аварии вносятся в следующий отчет с корректировкой отчетных данных за месяц, в котором произошла авария.

8. В таблице 1 отчета указываются сведения о количестве аварий с классификацией аварий по учетным признакам и организационным причинам в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243).

В случае, если в соответствующем разделе акта указаны учетные признаки аварии 1.1 - 1.13 и 2.1 - 2.10 в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации, в таблице 1 отчета указываются сведения о такой аварии с классификацией по учетному признаку 1.1 - 1.13.

(абзац введен Приказом Минэнерго России от 27.07.2017 N 678)

9. В таблице 2 отчета указываются сведения об авариях с классификацией по видам поврежденного, отказавшего или отключенного действием технологических или релейных защит или персоналом организации оборудования.

10. В таблицах 3 и 4 отчета указываются сведения об авариях, в результате которых произошли события, указанные в пункте 4 Правил.

В таблицах 3 и 4 отчета приводятся накопительные сведения по выполнению противоаварийных мероприятий с момента оформления акта расследования причин аварий. При выполнении всех мероприятий акта расследования сведения по данному акту расследования исключаются из отчета за следующий месяц.

11. В таблице 3 указывается количество выполненных и невыполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий по каждому акту расследования причин аварий. Противоаварийные мероприятия, не выполненные в установленный срок, независимо от наличия решения органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока исполнения мероприятий, указываются как невыполненные.

(п. 11 в ред. Приказа Минэнерго России от 06.02.2017 N 74)

12. В таблице 4 отчета об авариях в электроэнергетике указываются:

наименования не выполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий;

причины невыполнения мероприятий и перечень мер, принятых организацией для их выполнения;

планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий;

решение органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения мероприятия, с указанием нового срока, номера и даты документа, которым оформлено решение.

(в ред. Приказа Минэнерго России от 06.02.2017 N 74)

Мерами, принятыми организацией для выполнения противоаварийных мероприятий, следует считать меры организационного и технического характера, которые позволяют оценить проведенную организацией работу по выполнению противоаварийного мероприятия.

В графе планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий указывается планируемая организацией дата завершения работ по выполнению противоаварийного мероприятия.

13. В таблице 6 отчета об авариях в электроэнергетике указываются сведения из соответствующих разделов актов расследования причин аварий, содержащихся в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях (нумерация разделов и полей указывается в соответствии с формой акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации):

дата и время возникновения аварии (раздел 1.2);

организация (филиал, обособленное подразделение) (раздел 1.1);

длительность аварии (определяется как разница между временем ликвидации аварийного режима (раздел 1.6);

описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии (раздел 2.2);

причины возникновения аварии и ее развития (раздел 2.4);

поврежденное или отказавшее оборудование (устройство) (поле 5.2).

Таблица 6 отчета об авариях в электроэнергетике представляется в электронном виде.

(п. 13 введен Приказом Минэнерго России от 27.07.2017 N 678)