# Зарегистрировано в Минюсте России 21 ноября 2014 г. N 34822

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 октября 2014 г. N 814н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ"

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по противопожарной профилактике".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 октября 2014 г. N 814н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

|  | 201 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Противопожарная профилактика в промышленности, строительстве и на транспорте |  | 40.056 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение пожарной безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта

### Группа занятий:

| 1229 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб), не вошедшие в другие группы | 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3151 | Строительные и пожарные инспекторы |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

| 05 | Добыча угля |
| --- | --- |
| 05.20.1 | Добыча бурого угля (лигнита) |
| 06 | Добыча сырой нефти и природного газа |
| 08 | Добыча прочих полезных ископаемых |
| 08.92.1 | Добыча торфа |
| 09.1 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 10 | Производство пищевых продуктов |
| 12 | Производство табачных изделий |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
| 19 | Производство кокса и нефтепродуктов |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 24 | Производство металлургическое |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| 26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
| 31 | Производство мебели |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
| 38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
| 41 | Строительство зданий |
| 45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
| 46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| 50 | Деятельность водного транспорта |
| 51 | Деятельность воздушного и космического транспорта |
| 52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| 53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 58 | Деятельность издательская |
| 72 | Научные исследования и разработки |
| 84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение противопожарного режима на объекте | 5 | Планирование пожарно-профилактической работы на объекте | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты | A/04.5 |  |
|  |  |  | Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности | A/05.5 | 5 |
| B | Разработка решений по противопожарной защите организации и анализ пожарной безопасности | 6 | Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ состояния системы внутреннего контроля пожарной безопасности в организации | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Экспертиза разрабатываемой проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности | B/04.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части выполнения проектных решений по пожарной безопасности | B/05.6 | 6 |
|  |  |  | Руководство решением структурными подразделениями вопросов пожарной безопасности | B/06.6 | 6 |
| C | Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов) | 7 | Анализ эффективности пожарно-профилактической работы в структурных подразделениях; разработка мероприятий по повышению пожарной устойчивости | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Методическая помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной безопасности | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство службой пожарной безопасности организации | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Работа в пожарно-технической комиссии и в комиссии по расследованию причин пожаров | C/05.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение противопожарного режима на объекте | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер-профилактик отдела пожарной безопасности Специалист по противопожарной профилактике |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Среднее профессиональное образование - стаж работы в должности инструктора по пожарной безопасности не менее одного года Профессиональная переподготовка по направлению пожарной безопасности |
| Особые условия допуска к работе | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | - | Специалист по противопожарной профилактике |
|  | 3151 | Строительные и пожарные инспекторы |
| ЕКС <3> | - | Инспектор по пожарной безопасности |
| ОКСО <4> | 280104 | Пожарная безопасность |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование пожарно-профилактической работы на объекте | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование пожарно-профилактических работ на объекте |
| --- | --- |
|  | Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта |
|  | Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками объекта |
|  | Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте |
|  | Разработка паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ |
|  | Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок аварийной остановки технологического оборудования) |
|  | Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности |
|  | Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров |
|  | Проводить пожарно-техническое обследование объектов |
| Необходимые знания | Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности |
|  | Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов |
|  | Пожарная опасность контролируемых объектов |
|  | Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукции организации, материально-технических ресурсов, используемых при производстве продукции, специфика отдельных видов работ |
|  | Средства пожаротушения, используемые на объекте |
|  | Схемы действий персонала организации при пожарах |
|  | Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы |
|  | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта |
|  | Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования не по прямому назначению |
|  | Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов |
|  | Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах |
|  | Контроль технического состояния средств автоматического обнаружения и тушения пожаров, первичных средств пожаротушения |
|  | Разработка графиков работ по проверке закрепленных средств противопожарной защиты, контроль их выполнения |
|  | Выдача предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил |
|  | Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей |
| Необходимые умения | Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности |
|  | Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта |
|  | Разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий |
|  | Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной безопасности |
|  | Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики организации |
|  | Технологические процессы производства и его пожарная опасность |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики эксплуатации средств противопожарной защиты объекта |
|  | Требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции |
|  | Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства |
|  | Порядок аварийной остановки технологического оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание и содержание в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделения пожарной охраны |
| --- | --- |
|  | Содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров |
|  | Проведение обучения и тренировок членов добровольной пожарной дружины |
|  | Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов |
|  | Организация, в случае угрозы жизни людей, их спасения имеющимися средствами |
|  | Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения о пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения) |
|  | Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных |
|  | Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны |
| Необходимые умения | Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества |
|  | Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара |
|  | Определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма |
|  | Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоисточников |
|  | Определять наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения |
|  | Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий |
|  | Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, возгораний |
| Необходимые знания | Законодательные, нормативные технические документы, методические материалы, а также действующие приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности |
|  | Пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации |
|  | Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации |
|  | Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техника, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров |
| --- | --- |
|  | Приостановка полностью или частично проведения отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей |
|  | Проведение превентивных мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага |
|  | Обеспечение зданий, сооружений, транспортных средств необходимой номенклатурой первичных средств пожаротушения |
|  | Контроль оснащенности и исправности автоматических установок пожаротушения согласно требованиям регламентов |
|  | Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, их подготовка к использованию в зимних условиях |
|  | Контроль работоспособности систем оповещения при пожаре |
|  | Контроль наличия и состояния (внешний осмотр, взвешивание) первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты |
|  | Проведение практических занятий с персоналом организации по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилам пользования первичными средствами пожаротушения |
|  | Ведение эксплуатационно-технической документации по учету огнетушителей |
|  | Своевременное информирование начальника службы о необходимости технического переосвидетельствования, ремонта и перезарядки огнетушителей |
| Необходимые умения | Разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности организации, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты |
|  | Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды |
|  | Контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | Осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний осмотр, контроль заряда, взвешивание) и учет огнетушителей |
|  | Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала |
|  | Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пределы очага |
|  | Выдавать предписания руководителям подразделений по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, их пожарная опасность |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты |
|  | Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности |
|  | Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта |
|  | Требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности | Код | A/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях организации в соответствии с требованиями нормативных документов |
| --- | --- |
|  | Проведение лично либо организация в учебных центрах обучения по пожарно-техническому минимуму лиц (инженерно-технических работников, рабочих, служащих), выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственных за пожарную безопасность в подразделениях организации |
|  | Проведение противопожарной пропаганды |
|  | Работа в составе комиссий по проверке знаний пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Разрабатывать темы по пожарно-техническому минимуму в соответствии с профессиональной ориентацией обучаемых |
|  | Обучать работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара |
|  | Обучать персонал методам правильного применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара |
| Необходимые знания | Нормы пожарной безопасности |
|  | Порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму |
|  | Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара |
|  | Технические и организационные требования к содержанию территории, зданий и помещений организации в рамках противопожарного режима |
|  | Требования к содержанию путей эвакуации |
|  | Нормы, правила пожарной безопасности электроустановок, порядок их аварийного отключения |
|  | Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции, порядок их отключения |
|  | Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования |
|  | Требования пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ |
|  | Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации |
|  | Транспортировка взрывопожароопасных веществ и материалов |
|  | Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей |
|  | Правила содержания сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны, пожарные гидранты) |
|  | Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, применяемые на объекте |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка решений по противопожарной защите организации и анализ пожарной безопасности | Код | B | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий специалист по пожарной безопасности Ведущий специалист по противопожарной профилактике |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Три года в качестве специалиста по противопожарной профилактике |
| Особые условия допуска к работе | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3151 | Строительные и пожарные инспекторы |
| ОКСО | 280104 | Пожарная безопасность |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях с разработкой предложений для принятия оптимальных решений по противопожарной защите объектов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях |
|  | Контроль выполнения противопожарных мероприятий по предписаниям, ведомственного пожарного надзора и уполномоченных органов власти |
|  | Контроль обслуживания стационарных автоматических установок обнаружения и тушения пожара |
|  | Планирование проведения пожарно-технической подготовки (обучения, проверки знаний, инструктажей и противопожарных тренировок) персонала, а также разработки и пересмотра инструкций о мерах пожарной безопасности и оформления документации |
|  | Планирование потребности и количества первичных средств пожаротушения |
|  | Составление заявок на приобретение сертифицированного пожарно-технического оборудования |
|  | Проведение тренировок по эвакуации персонала и применению первичных средств пожаротушения |
|  | Экспертиза оперативно-тактической обстановки и принятие управленческих решений об организации и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ |
|  | Обеспечение управления и документационного сопровождения в области пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Разрабатывать и внедрять системы управления пожарной безопасностью согласно требованиям руководящих документов и специфике организации |
|  | Организовывать контроль состояния системы пожарной безопасности организации |
|  | Обеспечивать пожарную безопасность при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, при производстве пожароопасных работ |
|  | Организовывать выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации |
|  | Противопожарный режим, порядок содержания территории, зданий и помещений организации |
|  | Требования к содержанию путей эвакуации |
|  | Требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления и вентиляции |
|  | Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования |
|  | Требования пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ |
|  | Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации |
|  | Порядок транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов |
|  | Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей |
|  | Порядок содержания сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный кран, пожарный гидрант) |
|  | Требования по содержанию и применению установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией |
|  | Требования порядка содержания пожарной техники, первичных средств пожаротушения (мотопомпы, огнетушители) |
|  | Порядок действий и обязанности работающих и администрации организации при пожаре |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ состояния системы внутреннего контроля пожарной безопасности в организации | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ противопожарного состояния оборудования, зданий, сооружений |
| --- | --- |
|  | Анализ противопожарного состояния эксплуатации и технического обслуживания оборудования |
|  | Анализ противопожарного состояния работы с персоналом |
|  | Анализ противопожарного состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов |
|  | Анализ состояния пожарной безопасности оборудования, зданий, сооружений |
|  | Анализ противопожарного состояния безопасности дорожного движения по территории организации |
|  | Анализ противопожарного состояния узких мест и аварийных очагов |
|  | Анализ причин возникновения технологических нарушений в работе оборудования, пожаров, несчастных случаев и профессиональных заболеваний |
|  | Анализ противопожарного состояния системы внутреннего контроля организации |
|  | Плановый и внеплановый контроль подразделений по вопросам пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента пожарной безопасности |
|  | Контролировать соответствие деятельности своей организации заявленной политике в области пожарной безопасности |
|  | Получать подтверждения обоснованности своей самодекларации со стороны, внешней по отношению к организации |
|  | Готовить документы по сертификации системы менеджмента пожарной безопасности организации сторонней организацией |
|  | Выполнять три сценария проведения внутреннего контроля пожарной безопасности: |
|  | - с построением и контролем модели угроз, модели защиты и оценкой рисков возможных потерь |
|  | - по заданным системам требований |
|  | - по заданным системам требований с контролем качества и адекватности требований |
| Необходимые знания | Нормы пожарной безопасности |
|  | Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самоаудита по вопросам пожарной безопасности |
|  | Методологии идентификации опасностей и оценки рисков |
|  | Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и систематизация причин возгораний на территории организации, в зданиях, сооружениях, помещениях, складах, на наружных установках, транспортных средствах |
| --- | --- |
|  | Анализ и оценка пожарного риска на объекте защиты: |
|  | - выявление частоты реализации пожарных ситуаций |
|  | - расчет поля опасных факторов пожара для различных сценариев его развития |
|  | - оценка последствий воздействия опасных факторов на работников для различных сценариев его развития, расчет индивидуального пожарного риска |
|  | Разработка материалов (приказов, указаний, инструкций, информационных писем) по осуществлению методического руководства в работе по совершенствованию пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Планировать организационно-технические мероприятия по устранению причин возгораний |
|  | Оценивать эффективность мероприятий по снижению пожарных рисков на основе выполненного анализа пожарной безопасности |
|  | Идентифицировать опасности и разрабатывать рекомендации по уменьшению пожарного риска |
| Необходимые знания | Нормативные документы, государственные стандарты, санитарные нормы и правила по пожарной безопасности материалов и конструкций |
|  | Методы оценки и расчета параметров возможных пожаров и рисков |
|  | Пожарная безопасность используемых технологических процессов |
|  | Схемы основных технологических потоков |
|  | Распределение взрывопожароопасных веществ на контролируемом объекте |
|  | Технические регламенты безопасности зданий и сооружений |
|  | Горючие и взрывоопасные характеристики веществ и материалов, используемых на объекте |
|  | Методы повышения огнестойкости материалов и конструкций по горючести |
|  | Требования к путям эвакуации персонала |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Экспертиза разрабатываемой проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Экспертиза проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Прием и первичное рассмотрение проектной документации |
|  | Контроль в составе проектной документации: |
|  | - описания системы пожарной безопасности объекта при капитальном строительстве |
|  | - обоснования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства |
|  | - описания и обоснования проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники |
|  | - описания и обоснования принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций |
|  | - описания и обоснования проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара |
|  | - обоснования сведений о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности |
|  | - описания зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией |
|  | - описания и обоснования противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) |
| Необходимые умения | Формировать заключение по исходно-разрешительной документации |
|  | Разрабатывать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности |
|  | Разрабатывать декларацию пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений |
|  | Современные средства пожаротушения |
|  | Устройство и технические требования к противопожарному водоснабжению |
|  | Системы противопожарной вентиляции |
|  | Методы расчета и требования к содержанию путей эвакуации |
|  | Тактико-технические данные систем пожарной автоматики |
|  | Методы обеспечения требуемого уровня огнестойкости, методы и материалы, применяемые для огнезащиты |
|  | Расчетные методы определения пожарной нагрузки |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части выполнения проектных решений по пожарной безопасности | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль проведения мероприятий по ограничению образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара |
| --- | --- |
|  | Разработка мер по предупреждению распространения пожара на соседние здания и сооружения |
|  | Контроль технического состояния путей эвакуации |
|  | Контроль возможности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения |
|  | Техническая диагностика возможности подачи огнетушащих веществ в очаг пожара |
|  | Контроль достаточности проводимых мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц |
| Необходимые умения | Выполнять расчет противопожарных разрывов или расстояний от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения |
|  | Определять (рассчитывать, обосновывать) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты |
|  | Обосновывать меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара |
|  | Обосновывать параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения |
|  | Выполнять организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации |
| Необходимые знания | Организация, управление и правовое регулирование системы пожарной охраны |
|  | Огнестойкость материалов и методы повышения огнестойкости строительных материалов |
|  | Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки |
|  | Организация аварийно-восстановительных работ |
|  | Прогнозирование опасных факторов пожара |
|  | Порядок проведения пожарно-технической экспертизы |
|  | Методы и средства пожарного надзора |
|  | Принципы обеспечения пожарной безопасности электроустановок |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство решением структурными подразделениями вопросов пожарной безопасности | Код | B/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организационное и методическое руководство работой структурных подразделений по обеспечению пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию системы управления пожарной безопасностью |
|  | Организация и проведение совместно со структурными подразделениями обучения работников вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний |
|  | Подготовка перечней действующих и подлежащих разработке инструкций по пожарной безопасности с участием структурных подразделений |
|  | Разработка программы инструктажа по пожарной безопасности |
|  | Подготовка к внедрению пожаробезопасных технологий, оборудования, материалов и веществ |
|  | Обобщение передового опыта, научных разработок по вопросам пожарной безопасности |
|  | Плановый вывод из эксплуатации не соответствующих требованиям безопасности оборудования, приспособлений и инструмента |
| Необходимые умения | Организовывать технические мероприятия по соблюдению противопожарных правил и норм проектирования объектов с использованием электрооборудования, отопления, вентиляции, освещения |
|  | Разрабатывать режимные мероприятия на проведение огневых, сварочных и других пожароопасных работ |
|  | Разрабатывать эксплуатационные мероприятия (своевременность профилактики, осмотров, ремонта и испытания оборудования) |
|  | Проводить обследования противопожарных преград, путей эвакуации |
| Необходимые знания | Нормативные и правовые документы по пожарной безопасности |
|  | Требования государственных стандартов, регламентов и инструкций |
|  | Информационные технологии управления системой пожарной безопасности |
|  | Основы надзора в области пожарной безопасности |
|  | Методы руководства структурными подразделениями по вопросам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов) | Код | C | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Руководитель службы пожарной профилактики организации Начальник службы пожарной безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Пять лет в качестве специалиста по пожарной профилактике |
| Особые условия допуска к работе | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
| ЕКС | - | Начальник отдела надзора за зданиями, сооружениями и пожарной безопасности |
| ОКСО | 280104 | Пожарная безопасность |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ эффективности пожарно-профилактической работы в структурных подразделениях; разработка мероприятий по повышению пожарной устойчивости | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ качества и действенности проводимой в организации пожарно-профилактической работы |
| --- | --- |
|  | Анализ эффективности организации тушения пожара, взаимодействия с пожарными |
|  | Оценка эффективности использования пожарной автотехники, пожарно-технического вооружения и оборудования, огнетушащих средств и средств связи |
|  | Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности |
|  | Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждения пожаров |
|  | Пожарно-техническое обследование объектов |
|  | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции |
|  | Контроль обеспечения технического состояния средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения персонала организации при пожаре |
| Необходимые умения | Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности |
|  | Разрабатывать комплексную программу мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты на основании предупреждений, с включением в нее предложений структурных подразделений |
|  | Оценивать возможность возникновения распространения пожара, а также степень возможного воздействия опасных факторов на людей и материальные ценности в случае пожара |
|  | Анализировать соответствие пожарным нормам конструкции и планировки объекта |
|  | Проводить экспертизу противодымной и противовзрывной защиты |
|  | Проводить экспертизу вентиляционных систем |
|  | Проводить экспертизу технических систем, необходимых для работы пожарных расчетов |
|  | Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции |
|  | Обеспечивать исправное техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения персонала организации при пожаре |
|  | Требования нормативных документов по вопросам повышения устойчивости к опасным факторам пожара |
| Необходимые знания | Оценка пожарных рисков |
|  | Методы определения токсичности продуктов горения, классификации материалов и веществ по горючести, повышения огнестойкости материалов и конструкций по горючести |
|  | Методы снижения горючести веществ |
|  | Требования к путям эвакуации, расчет времени эвакуации по опасным факторам пожара |
|  | Сведения об опасных веществах, о технологиях, применяемых в организации |
|  | Схемы основных технологических потоков и общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому объекту |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Методическая помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной безопасности | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ состояния пожарной безопасности, причин нарушений законодательства |
| --- | --- |
|  | Организация и руководство методической работой структурных подразделений по обеспечению пожарной безопасности |
|  | Контроль выполнения требований пожарной безопасности в структурных подразделениях |
|  | Разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию системы управления охраной труда и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Организовывать обучение мерам пожарной безопасности |
|  | Контролировать обеспечение структурных подразделений нормативной документацией, правилами и инструкциями по пожарной безопасности |
|  | Оказывать методическую помощь структурным подразделениям по решению вопросов пожарной безопасности, проведению смотра пожарной безопасности, а также по противопожарным мероприятиям, предписанным к исполнению структурным подразделениям надзорными органами |
| Необходимые знания | Нормы Федерального законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, технического регламента о требованиях пожарной безопасности, пожарного надзора |
|  | Пожарная опасность объектов, технология основных производственных процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукция организации, материально-технические ресурсы, используемые при производстве продукции, отдельные опасные виды работ |
|  | Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов |
|  | Правила разработки инструкций по пожарной безопасности, информирования персонала о правилах пожарной безопасности |
|  | Нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности |
|  | Средства пожаротушения |
|  | Схемы действий персонала организации при пожарах |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Локальные акты организации по вопросам пожарной безопасности |
|  | Основные причины пожаров и взрывов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности персонала организации, в том числе на основе взаимодействия с заинтересованными государственными органами |
| --- | --- |
|  | Участие в составе комиссии по обследованию и проверке пожарной безопасности организации и отдельных объектов |
|  | Подготовка отчетов и материалов по запросам региональных и территориальных органов пожарного надзора |
| Необходимые умения | Организовывать комиссии по целевым и комплексным проверкам выполнения предписаний органов государственного и ведомственного пожарного надзора |
|  | Разрабатывать планы мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверок пожарного надзора |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и другие нормативные правовые акты в области пожарной безопасности |
|  | Документы по пожарной безопасности в строительстве |
|  | Методы и порядок проведения пожарно-профилактической работы в организации |
|  | Технологические процессы производства организации и их пожарная опасность |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта |
|  | Регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с государственными органами в сфере пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Руководство службой пожарной безопасности организации | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проектов локальных актов о назначении ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей |
| --- | --- |
|  | Разработка проектов локальных актов организации работы по обеспечению пожарной безопасности с определением круга обязанностей должностных лиц, работников организации по обеспечению пожарной безопасности и обеспечение утверждения локальных актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности |
|  | Разработка примерного перечня обязанностей для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности |
|  | Разработка положений об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих и реализация данных положений |
|  | Разработка необходимых инструкций о мерах пожарной безопасности: |
|  | - для объекта в целом (устанавливающей противопожарный режим) |
|  | - для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка |
|  | - для установок (систем) пожарной автоматики |
|  | Разработка порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды |
|  | Разработка порядка аварийной остановки технологического оборудования |
|  | Разработка порядка отключения вентиляции и электрооборудования |
|  | Разработка порядка эвакуации людей, горючих веществ и материальных ценностей |
| Необходимые умения | Разрабатывать оптимальные системы защиты производственных технологий с целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду |
|  | Производить экономическую оценку разрабатываемых систем противопожарной защиты или предложенных технических решений |
|  | Обеспечивать методическое руководство разработкой организационно-управленческой и оперативно-тактической документации в подразделениях |
|  | Контролировать эффективность разработки проектов специальных технических условий, технических заданий, стандартов и нормативных документов в области пожарной безопасности |
|  | Контролировать правильность эксплуатации средств противопожарной защиты и систем контроля пожарной безопасности; текущее состояние используемых средств противопожарной защиты, принятие решения по их замене (регенерации); проведение защитных мероприятий и ликвидации последствий аварий; организации рабочих мест, их технического оснащения с размещением технологического оборудования |
| Необходимые знания | Нормы законодательства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности |
|  | Пожарная опасность объектов, технология, основные производственные процессы организации, особенность эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукция организации, материально-технические ресурсы, используемые при производстве продукции, отдельные опасные виды работ |
|  | Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов |
|  | Порядок разработки инструкций по пожарной безопасности, информирования персонала о правилах пожарной безопасности |
|  | Нормы административного и уголовного законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Работа в пожарно-технической комиссии и в комиссии по расследованию причин пожаров | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Работа в составе комиссий: пожарно-технической; по организации пожарной охраны в структурных подразделениях; по расследованию пожаров в структурных подразделениях; по проверке знаний персоналом требований пожарной безопасности; по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных производственных объектов; по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Обследование совместно с представителями соответствующих подразделений организации пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности (не реже четырех раз в год) |
|  | Оказание помощи руководителям подразделений организации в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи) |
|  | Оказание методической помощи руководителям подразделений организации при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ |
| Необходимые умения | Оценивать по результатам проверок противопожарное состояние зданий, помещений, оборудования, транспортных средств |
|  | Определять нарушения, создающие угрозу возникновения пожара и безопасности людей |
|  | Разрабатывать комплекс мер по повышению пожарной устойчивости |
|  | Оказывать методическую помощь по организации инструктажей, при проверках знаний по вопросам пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации и другие нормативные правовые акты в области пожарной безопасности |
|  | Нормативные документы по пожарной безопасности в строительстве |
|  | Методики и процедуры проведения пожарно-профилактической работы в организации |
|  | Технологические процессы производства организации и его пожароопасность |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта |
|  | Регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения" (МГУ ПС (МИИТ)), город Москва |  |
| --- | --- |
| Проректор по научной работе | Круглов Валерий Михайлович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения" (МГУ ПС (МИИТ)), город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС), город Хабаровск |
| 3 | Филиал ФГУП "РТРС" Московский региональный центр, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.